## Ark1
Versjon 5 | 5 | EFO Blokknummerliste
Blokknr. | 1. nivå | Blokknr. | 2. nivå | Blokknr. | 3. nivå
01 00 00 | Kabel | 01 01 00 | E-verkskabel | 01 01 01 | Kabel 1kV
|  |  |  | 01 01 02 | Kabel 12 kV
|  |  |  | 01 01 03 | Kabel 24kV
|  |  |  | 01 01 06 | Kabel 36 KV og over
|  | 01 02 00 | Installasjonskabel | 01 02 01 | Kabel installasjon 0,5-1kV
|  |  |  | 01 02 02 | Kabel signal og styrekabel
|  |  |  | 01 02 03 | Kabel halogenfri
|  |  |  | 01 02 06 | Kabel bevegelig
|  |  |  | 01 02 07 | Kabel spesial
|  |  |  | 01 02 08 | Kabel funksjonssikker
|  | 01 03 00 | Skipskabel | 01 03 01 | Kabel skip høyspent (3-12kV)
|  |  |  | 01 03 02 | Kabel skip fast installasjon
|  |  |  | 01 03 03 | Kabel skip bevegelige
|  |  |  | 01 03 04 | Kabel skip halogenfri
|  |  |  | 01 03 05 | Kabel skip funksjonsikker
|  |  |  | 01 03 06 | Kabel skip signal
|  |  |  | 01 03 08 | Ledninger skip
|  | 01 04 00 | Offshore kabel | 01 04 01 | Kabel offsh. høyspent t.o.m. 17,5kV
|  |  |  | 01 04 02 | Kabel offsh. fast installasjon
|  |  |  | 01 04 03 | Kabel offsh. bevegelige
|  |  |  | 01 04 04 | Kabel offsh. funksjonsikker
|  |  |  | 01 04 05 | Kabel offsh. signal
|  | 01 06 00 | Signal/tele/data/fiberkabel | 01 06 01 | Fiberkabel multimodus
|  |  |  | 01 06 02 | Fiberkabel singelmodus
|  |  |  | 01 06 03 | Parkabel
|  |  |  | 01 06 04 | Koaksialkabel
|  |  |  | 01 06 05 | Multikabel
|  |  |  | 01 06 06 | Spesialkabel
|  | 01 07 00 | Tromler | 01 07 01 | Tromler
|  | 01 08 00 | Skjøter | 01 08 01 | Skjøter 1KV
|  |  |  | 01 08 02 | Skjøter plast 12/24KV
|  |  |  | 01 08 03 | Skjøter overgang 12/24KV
|  |  |  | 01 08 04 | Skjøter 36KV og over
|  | 01 09 00 | Endeavslutninger | 01 09 01 | Endeavslutninger 1KV
|  |  |  | 01 09 02 | Endeavslutninger 12/24KV
|  |  |  | 01 09 03 | Berøringssikre endeavslutninger 12/24KV
|  |  |  | 01 09 04 | Endeavslutninger 36KV og over
|  | 01 11 00 | Installasjonskabel halogenfri | 01 11 01 | Installasjonskabel halogenfri
|  | 01 12 00 | Signal/tele/data/fiberkabel halogenfri | 01 12 01 | Signal/tele/data/fiberkabel halogenfri
|  | 01 98 00 | Deler | 01 98 01 | Reservedeler / tilbehør
|  | 01 99 00 | Diverse | 01 99 01 | Diverse
02 00 00 | Merkeutstyr | 02 01 00 | Merkeutstyr | 02 01 01 | Merketape
|  |  |  | 02 01 02 | Merkehylser
|  |  |  | 02 01 03 | Merkeark
|  |  |  | 02 01 04 | Merkelapper
|  |  |  | 02 01 05 | Merkestrips
|  |  |  | 02 01 06 | Merkepenn
|  |  |  | 02 01 07 | Merkeskilt
|  |  |  | 02 01 08 | Merkemaskin
|  |  |  | 02 01 09 | Merkedispenser
|  |  |  | 02 01 10 | Nummerplater
|  | 02 98 00 | Deler | 02 98 01 | Reservedeler / tilbehør
|  | 02 99 00 | Diverse | 02 99 01 | Diverse
03 00 00 | Pluggbare installasjonsystemer | 03 01 00 | Pluggbare installasjonsystemer | 03 01 01 | Plugger, støpsler, koblingsstykker
|  |  |  | 03 01 02 | Konfeksjonerte kabler m plugg/støpsel
|  |  |  | 03 01 03 | Flatkabler for avgreningsadapter
|  |  |  | 03 01 04 | Festeutstyr
|  |  |  | 03 01 05 | Diverse
|  | 03 96 00 | Ex-pluggbart | 03 96 01 | Merkedispenser
|  | 03 98 00 | Deler | 03 98 01 | Reservedeler / tilbehør
|  | 03 99 00 | Diverse | 03 99 01 | Diverse
04 00 00 | Rør m/tilbehør | 04 01 00 | Stålrør | 04 01 01 | Stålrør
|  |  |  | 04 01 02 | Stålrør plastbelagte
|  |  |  | 04 01 03 | Panserslanger
|  |  |  | 04 01 04 | Muffer og nipler for rør, metall
|  | 04 02 00 | Plastrør | 04 02 01 | Plastrør glatte PVC
|  |  |  | 04 02 02 | Plastrør korrugerte
|  |  |  | 04 02 03 | Plastrør korrugerte med kabel
|  |  |  | 04 02 04 | Plastrør rette halogenfrie
|  |  |  | 04 02 05 | Plastrør korrugerte halogenfrie
|  |  |  | 04 02 06 | Muffer og nipler for rør, kunststoff
|  | 04 03 00 | Kabelvern | 04 03 01 | Kabelvern dekkplater
|  |  |  | 04 03 02 | Kabelvern rør, glatte
|  |  |  | 04 03 03 | Kabelvern rør, korrugerte
|  |  |  | 04 03 04 | Kabelvern rør, fiber
|  |  |  | 04 03 05 | Kabelvern kanaler
|  |  |  | 04 03 06 | Kabelvern, nedføring
|  |  |  | 04 03 07 | Skjøte-/Trekkekum
|  |  |  | 04 03 08 | Kabelvern utstyr
|  |  |  | 04 03 09 | Utstyr for rørpressing-kabeltrekking
|  |  |  | 04 03 10 | Kabelmarkering
|  | 04 98 00 | Deler | 04 98 01 | Reservedeler / tilbehør
|  | 04 99 00 | Diverse | 04 99 01 | Diverse
05 00 00 | Bokser m/tilbehør | 05 01 00 | Takbokser | 05 01 01 | Takbokser standard
|  |  |  | 05 01 02 | Takbokser halogenfrie
|  |  |  | 05 01 03 | Takbokser tilbehør
|  | 05 02 00 | Veggbokser | 05 02 01 | Veggbokser standard
|  |  |  | 05 02 02 | Veggbokser halogenfrie
|  |  |  | 05 02 03 | Veggbokser tilbehør
|  | 05 03 00 | Tekniske bokser | 05 03 01 | Tekniske bokser standard
|  |  |  | 05 03 02 | Tekniske bokser halogenfrie
|  |  |  | 05 03 03 | Takbokser tilbehør
|  | 05 04 00 | Koblingsbokser | 05 04 01 | Koblingsbokser IP20
|  |  |  | 05 04 02 | Koblingsbokser IP44
|  |  |  | 05 04 03 | Koblingsbokser IP55
|  |  |  | 05 04 04 | Koblingsbokser IP66-67
|  |  |  | 05 04 05 | Koblingsbokser tilbehør
|  | 05 96 00 | Ex-koblingsbokser | 05 96 01 | Ex-koblingsbokser
|  | 05 98 00 | Deler | 05 98 01 | Reservedeler / tilbehør
|  | 05 99 00 | Diverse | 05 99 01 | Diverse
06 00 00
07 00 00
08 00 00 | Jordingsmateriell | 08 01 00 | Jordingstråd | 08 01 01 | Jordingstråd Copperweld
|  |  |  | 08 01 02 | Jordingstråd Kobberwire
|  | 08 02 00 | Jordingsklemmer | 08 02 01 | Jordingsklemmer
|  | 08 03 00 | Jordspyd | 08 03 01 | Jordingspyd standard
|  |  |  | 08 03 02 | Dybdejording
|  |  |  | 08 03 03 | Utstyr
|  | 08 04 00 | Jordingspunkter | 08 04 01 | Jording med sveisepunkter
|  |  |  | 08 04 02 | Jordplater
|  | 08 05 00 | Transportabelt | 08 05 01 | Faseklemmer
|  |  |  | 08 05 02 | Jordklemmer
|  |  |  | 08 05 03 | Cu-lisse
|  |  |  | 08 05 04 | Komplette jordingsapparater
|  |  |  | 08 05 05 | Reservedeler/tilbehør
|  | 08 06 00 | Jordingsstenger | 08 06 01 | Jordingsstenger
|  |  |  | 08 06 02 | Reservedeler/tilbehør
|  | 08 07 00 | Betjeningsstenger | 08 07 01 | Betjeningsstenger
|  |  |  | 08 07 02 | Reservedeler/tilbehør
|  | 08 08 00 | Spenningsprøvere | 08 08 01 | Konvensjonelle spenningsprøvere
|  |  |  | 08 08 02 | Kapasitive spenningsprøvere
|  |  |  | 08 08 03 | Reservedeler/tilbehør
|  | 08 98 00 | Deler | 08 98 01 | Reservedeler / tilbehør
|  | 08 99 00 | Diverse | 08 99 01 | Diverse
09 00 00 | Gjennomføringer | 09 01 00 | Porselen | 09 01 01 | Gjennomføringer porselen
|  | 09 02 00 | Brann- og gasstette | 09 02 01 | Gjennomføringer
|  |  |  | 09 02 02 | Rammer
|  |  |  | 09 02 03 | Standard pakningsutstyr
|  |  |  | 09 02 04 | EMC pakningsutstyr
|  |  |  | 09 02 05 | Tilbehør
|  |  |  | 09 02 06 | Diverse
|  | 09 03 00 | IP-tette | 09 03 01 | Rammer
|  |  |  | 09 03 02 | Standard pakningsutstyr
|  |  |  | 09 03 03 | EMC pakningsutstyr
|  |  |  | 09 03 04 | Tilbehør
|  |  |  | 09 03 05 | Diverse
|  | 09 04 00 | Nipler | 09 04 01 | Pakknipler
|  |  |  | 09 04 02 | Reduksjonsnipler
|  |  |  | 09 04 03 | Membrandnipler
|  |  |  | 09 04 04 | Utvidelsesnipler
|  |  |  | 09 04 05 | Mellomstykke
|  |  |  | 09 04 07 | EMC Nipler
|  |  |  | 09 04 08 | Tilbehør
|  | 09 06 00 | Ex-Gjennomføringer | 09 06 01 | Ex-Nipler
|  |  |  | 09 06 02 | Ex-Tetning-/Gjennomføringer
|  |  |  | 09 06 03 | Ex-Rammer
|  |  |  | 09 06 04 | Ex-Pakningsutstyr
|  |  |  | 09 06 05 | EMC Ex-Pakningsutsyr
|  |  |  | 09 06 09 | Ex-Tilbehør
|  | 09 98 00 | Deler | 09 98 01 | Reservedeler / tilbehør
|  | 09 99 00 | Diverse | 09 99 01 | Diverse
10 00 00 | Koblingsmateriell | 10 01 00 | Rekkeklemmer | 10 01 01 | Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder
|  |  |  | 10 01 02 | Rekkeklemmer >35 - kvadrat leder
|  |  |  | 10 01 03 | Rekkeklemmer tilbehør
|  |  |  | 10 01 04 | Printkortklemmer
|  | 10 02 00 | Vrihylser | 10 02 01 | Vrihylser
|  | 10 03 00 | Koblingsklemmer | 10 03 01 | Porselenklemmer
|  |  |  | 10 03 02 | Innstikklemme
|  |  |  | 10 03 03 | Kroneklemmer
|  |  |  | 10 03 04 | Lysteklemmer
|  |  |  | 10 03 05 | IDC klemmer
|  | 10 04 00 | Koblingsstykker | 10 04 01 | Universalklemmer
|  |  |  | 10 04 02 | Koblingsstykker
|  |  |  | 10 04 03 | Koblingsstykker tilbehør
|  |  |  | 10 04 04 | Stigeledn.- og avgr.klemmer
|  | 10 06 00 | Tele/Data koblingsmateriell Fiber | 10 06 01 | Koblingsmatriell fordeling, Fiber
|  |  |  | 10 06 02 | Koblingsmateriell uttak, Fiber
|  |  |  | 10 06 03 | Koblingsmateriell SOHO, Fiber
|  |  |  | 10 06 04 | Koblingsmateriell tilbehør, Fiber
|  |  |  | 10 06 05 | Pigtail, Fiber
|  |  |  | 10 06 06 | Patchkabel, Fiber
|  | 10 07 00 | Tele/Data koblingsmateriell Kobber | 10 07 01 | Koblingsmatriell fordeling, Kobber
|  |  |  | 10 07 02 | Koblingsmatriell uttak, Kobber
|  |  |  | 10 07 03 | Koblingsmatriell SOHO, Kobber
|  |  |  | 10 07 04 | Koblingsmateriell tilbehør, Kobber
|  |  |  | 10 07 05 | Kontakter kategori 5/6/7, Kobber
|  |  |  | 10 07 06 | Patchkabel, Kobber
|  |  |  | 10 07 07 | IDC skjøteklemmer, Kobber
|  |  |  | 10 07 08 | IDC skjøtemoduler, Kobber
|  | 10 09 00 | Koblingsklemmer-bane | 10 09 01 | Koblingsklemmer-bane
|  |  |  | 10 09 02 | Reservedeler / tilbehør
|  | 10 10 00 | Montasjeskinner | 10 10 01 | Montasjeskinner for rekkeklemmer
|  |  |  | 10 10 02 | Montasjeskinner for kontaktorer
|  |  |  | 10 10 03 | Montasjeskinner for sikringer
|  | 10 96 00 | Ex-Rekkeklemmer | 10 96 01 | Ex-Rekkeklemmer
|  | 10 98 00 | Deler | 10 98 01 | Reservedeler / tilbehør
|  | 10 99 00 | Diverse | 10 99 01 | Diverse
11 00 00 | Festemateriell | 11 01 00 | Festeklammer | 11 01 01 | Plastklammer
|  |  |  | 11 01 02 | Metallklammer
|  |  |  | 11 01 03 | Festesokler
|  |  |  | 11 01 08 | Festelister
|  |  |  | 11 01 09 | Festebånd
|  | 11 02 00 | Buntingsbånd | 11 02 01 | Buntingsbånd plast/nylon
|  |  |  | 11 02 02 | Buntingsbånd metall
|  | 11 03 00 | Plugger | 11 03 01 | Skrueplugger
|  |  |  | 11 03 02 | Stiftplugger
|  |  |  | 11 03 03 | Spikerplugger
|  |  |  | 11 03 04 | Plateplugger
|  |  |  | 11 03 05 | Gipsplateplugger
|  |  |  | 11 03 06 | Lettbetongplugger
|  | 11 04 00 | Bolter | 11 04 01 | Slaganker
|  |  |  | 11 04 02 | Universalfester
|  |  |  | 11 04 03 | Ekspansjonsbolter
|  | 11 05 00 | Skruer | 11 05 01 | Tre-og plateskruer
|  |  |  | 11 05 02 | Maskinskruer og mutter
|  |  |  | 11 05 03 | Franske treskruer
|  | 11 06 00 | Wireoppheng | 11 06 01 | Wireoppheng
|  |  |  | 11 06 02 | Gjengejern
|  | 11 98 00 | Deler | 11 98 01 | Reservedeler / tilbehør
|  | 11 99 00 | Diverse | 11 99 01 | Diverse
12 00 00 | Kabelforleggingssyst. | 12 01 00 | Kabelstiger | 12 01 01 | Kabelstiger landbaserte
|  |  |  | 12 01 02 | Kabelstiger offshore
|  | 12 02 00 | Kabelbaner | 12 02 01 | Kabelbaner landbaserte
|  |  |  | 12 02 02 | Kabelbaner offshore
|  | 12 03 00 | Armaturskinner | 12 03 01 | Armaturskinner stål
|  |  |  | 12 03 02 | Armaturskinner aluminium
|  | 12 04 00 | Gitterbaner | 12 04 01 | Gitterbaner
|  | 12 05 00 | Ledningskanaler | 12 05 01 | Ledningskanaler slissede
|  |  |  | 12 05 02 | Ledningskanaler tette
|  |  |  | 12 05 03 | Ledningskanaler slissede halogenfrie
|  |  |  | 12 05 04 | Ledningskanaler tette halogenfrie
|  | 12 06 00 | Minikanaler | 12 06 01 | Minikanaler rette
|  |  |  | 12 06 02 | Minikanaler på rull
|  | 12 07 00 | Installasjonskanaler | 12 07 01 | Installasjonskanaler PVC
|  |  |  | 12 07 02 | Installasjonskanaler stål
|  |  |  | 12 07 03 | Installasjonskanaler aluminium
|  |  |  | 12 07 04 | Forinstallerte kanaler
|  |  |  | 12 07 05 | Installasjonskanaler halogenfrie
|  | 12 08 00 | Føringskanaler | 12 08 01 | Føringskanaler PVC
|  |  |  | 12 08 02 | Føringskanaler aluminium
|  |  |  | 12 08 03 | Føringskanaler halogenfri
|  |  |  | 12 08 04 | Føringskanaler, stål
|  | 12 09 00 | Gulvkanaler/Gulvbokser | 12 09 01 | Gulvkanaler/Gulvbokser PVC
|  |  |  | 12 09 02 | Gulvkanaler/Gulvbokser metall
|  |  |  | 12 09 03 | Gulvkanaler/Gulvbokser halogenfri
|  | 12 10 00 | Grenstaver | 12 10 01 | Grenstaver PVC
|  |  |  | 12 10 02 | Grenstaver stål
|  |  |  | 12 10 03 | Grenstaver aluminium
|  | 12 11 00 | Sokkellist | 12 11 01 | Sokkellist PVC
|  |  |  | 12 11 02 | Sokkellist halogenfri
|  | 12 98 00 | Deler | 12 98 01 | Reservedeler / tilbehør
|  | 12 99 00 | Diverse | 12 99 01 | Diverse
13 00 00
14 00 00 | Brytere | 14 01 00 | Innfelte brytere | 14 01 01 | Innfelte brytere standard
|  |  |  | 14 01 02 | Innfelte brytere halogenfrie
|  |  |  | 14 01 03 | Innfelte brytere blisterpakket
|  | 14 02 00 | Påvegg brytere | 14 02 01 | Påvegg brytere standard
|  |  |  | 14 02 02 | Påvegg brytere halogenfrie
|  |  |  | 14 02 03 | Påvegg brytere blisterpakket
|  | 14 03 00 | Tilbehør Inst.brytere | 14 03 01 | Rammer
|  |  |  | 14 03 02 | Deler
|  | 14 04 00 | Brytere med IP44 + | 14 04 01 | Innfelt brytere med IP 44
|  |  |  | 14 04 02 | Påvegg brytere med IP 44
|  |  |  | 14 04 03 | Innfelt brytere med IP 55 +
|  |  |  | 14 04 04 | Påvegg brytere med IP 55 +
|  | 14 05 00 | Ledningsbrytere | 14 05 01 | Ledningsbrytere IP 20
|  |  |  | 14 05 02 | Ledningsbrytere IP 21+
|  |  |  | 14 05 03 | Ledningsbrytere blisterpakket
|  | 14 06 00 | Hoved-/Lastbrytere | 14 06 01 | Hoved-/Lastbrytere IP 20
|  |  |  | 14 06 02 | Hoved-/Lastbrytere IP 21 +
|  |  |  | 14 06 03 | Hoved-/Lastbrytere tilbehør
|  | 14 08 00 | Sikkerhetsbrytere | 14 08 01 | Sikkerhetsbryter
|  |  |  | 14 08 02 | Sikkerhetsbryter tilbehør
|  | 14 09 00 | Kambrytere | 14 09 01 | Kambrytere
|  |  |  | 14 09 02 | Kambryter tilbehør
|  | 14 10 00 | Koblingsur/timere | 14 10 01 | Timere
|  |  |  | 14 10 02 | Koblingsur
|  | 14 11 00 | Dimmere | 14 11 01 | Dimmere standard
|  |  |  | 14 11 02 | Dimmere skapmonterte
|  |  |  | 14 11 03 | Dimmere system
|  | 14 12 00 | Brytere for sikringsskinne | 14 12 01 | Brytere for DIN sikringsskinne
|  | 14 13 00 | Hygrostater | 14 13 01 | Romhygrostat
|  |  |  | 14 13 02 | Kanalhygrostat
|  |  |  | 14 13 03 | Hygrostater diverse
|  | 14 96 00 | Ex-Brytere | 14 96 01 | Ex-Brytere
|  | 14 98 00 | Deler | 14 98 01 | Reservedeler / tilbehør
|  | 14 99 00 | Diverse | 14 99 01 | Diverse
15 00 00 | Releer | 15 01 00 | Hjelpereleer | 15 01 01 | Sokkelrele
|  |  |  | 15 01 02 | DIN-skinnemontert relé for modulær avdek.
|  |  |  | 15 01 03 | Tids-, blink-, wich-rele
|  |  |  | 15 01 04 | Impulsrele
|  |  |  | 15 01 05 | Forvalgsrele
|  |  |  | 15 01 06 | Diverse hjelperele
|  | 15 02 00 | Overvåkingsreleer | 15 02 01 | Strømrele
|  |  |  | 15 02 02 | Spenningsrele
|  |  |  | 15 02 03 | Nivårele
|  |  |  | 15 02 04 | Jordfeilrele
|  |  |  | 15 02 05 | Div. overvåkingsrele
|  | 15 03 00 | Solid State rele | 15 03 01 | Solid State rele
|  | 15 04 00 | Sikkerhetsrele | 15 04 01 | Sikkerhetsrele
|  | 15 96 00 | Ex-Releer | 15 96 01 | Ex-Releer
|  | 15 98 00 | Deler | 15 98 01 | Reservedeler / tilbehør
|  | 15 99 00 | Diverse | 15 99 01 | Diverse
16 00 00 | Magneter | 16 01 00 | Elektromagneter | 16 01 01 | Løftemagneter
|  |  |  | 16 01 02 | Holdemagneter
|  |  |  | 16 01 03 | Forriglingsmagneter
|  |  |  | 16 98 01 | Reservedeler / tilbehør
|  |  |  | 16 99 01 | Diverse
17 00 00 | Støpsler og Skjøtekontakter | 17 01 00 | Skjøtekontakter | 17 01 01 | Skjøtekontakter standard
|  |  |  | 17 01 03 | Skjøtekontakter rundstift
|  |  |  | 17 01 04 | Skjøtekontakter flatstift
|  | 17 02 00 | Støpsel/plugg | 17 02 01 | Støpsel standard
|  |  |  | 17 02 02 | Støpsel/plugg for teknisk stikk
|  |  |  | 17 02 03 | Støpsel/plugg rundstift
|  |  |  | 17 02 05 | Støpsel/plugg flatstift
|  | 17 03 00 | Apparatinntak | 17 03 01 | Apparatinntak rundstift
|  |  |  | 17 03 02 | Apparatinntak flatstift
|  | 17 96 00 | Ex-Støpsler | 17 96 01 | Ex-Støpsler
|  | 17 98 00 | Deler | 17 98 01 | Reservedeler / tilbehør
|  | 17 99 00 | Diverse | 17 99 01 | Diverse
18 00 00 | Stikkontakter | 18 01 00 | Innfelte stikkontakter | 18 01 01 | Innfelte stikkontakter enkle
|  |  |  | 18 01 02 | Innfelte stikkontakter doble
|  |  |  | 18 01 03 | Innfelte stikkontakter flerveis
|  | 18 02 00 | Påvegg stikkontakter | 18 02 01 | Påvegg stikkontakter enkle
|  |  |  | 18 02 02 | Påvegg stikkontakter Doble
|  |  |  | 18 02 03 | Påvegg stikkontakter flerveis
|  | 18 03 00 | Teknisk stikkontakt | 18 03 01 | Teknisk stikkontakt
|  | 18 04 00 | Industrikontakter | 18 04 01 | Rundstiftkontakter
|  |  |  | 18 04 02 | Flatstiftkontakter
|  |  |  | 18 04 03 | Stikk-forbinder
|  |  |  | 18 04 04 | Multiplugger/-stikk for industri
|  | 18 96 00 | Ex-Stikkontakter | 18 96 01 | Ex-Stikkontakter
|  | 18 98 00 | Deler | 18 98 01 | Reservedeler / tilbehør
|  | 18 99 00 | Diverse | 18 99 01 | Diverse
19 00 00 | Tilkoblingssentraler | 19 01 00 | Fast installert sentral | 19 01 01 | Motorvarmesentraler
|  |  |  | 19 01 02 | Sentraler andre
|  | 19 02 00 | Provisorisk sentral | 19 02 01 | Tilkoblingssentral provisorisk
|  | 19 98 00 | Deler | 19 98 01 | Reservedeler / tilbehør
|  | 19 99 00 | Diverse | 19 99 01 | Diverse
21 00 00 | Kabelvinder | 21 01 00 | Ledningsvinde | 21 01 01 | Ledningsvinde innendørs
| og skjøteledninger |  |  | 21 01 02 | Ledningsvinde utendørs
|  | 21 02 00 | Skjøteledning | 21 02 01 | Skjøteledning innendørs standard
|  |  |  | 21 02 02 | Skjøteledning utendørs standard
|  |  |  | 21 02 03 | Skjøteledning med rundstiftskontakt
|  |  |  | 21 02 04 | Skjøteledning med flatstiftskontakt
|  |  |  | 21 02 05 | Skjøteledning tele/data
|  | 21 98 00 | Deler | 21 98 01 | Reservedeler / tilbehør
|  | 21 99 00 | Diverse | 21 99 01 | Diverse
22 00 00 | Sikringsmateriell | 22 01 00 | Smeltesikringer | 22 01 01 | Diazed sikringer
|  |  |  | 22 01 02 | Neozed sikringer
|  |  |  | 22 01 03 | Glassrørsikringer og tilbehør
|  |  |  | 22 01 04 | Knivsikringer NH
|  |  |  | 22 01 98 | Blindsikring/Tilbehør/Reservedeler
|  | 22 02 00 | Sikringsbrytere | 22 02 01 | Sikringsskillebrytere
|  |  |  | 22 02 02 | Sikringslister
|  |  |  | 22 02 03 | Underdeler for knivsikringer
|  |  |  | 22 02 04 | Annet smeltesikringsmateriell
|  |  |  | 22 02 05 | Kjeramiske sikringer
|  | 22 03 00 | Elementautomater | 22 03 01 | Elementautomater =< 63 A
|  |  |  | 22 03 02 | Elementautomater > 63 A
|  |  |  | 22 03 05 | Hjelpeutstyr for elementautomater
|  | 22 04 00 | Inntaksautomater | 22 04 01 | Inntaksautomater
|  | 22 05 00 | Jordefeilbrytere | 22 05 01 | Jordfeilbrytere =<63A
|  |  |  | 22 05 02 | Jordfeilbrytere > 63A
|  |  |  | 22 05 03 | Jordfeilmod.f/ elementautomat. =<63A
|  |  |  | 22 05 04 | Jordfeilmod.f/ elementautomat. >63A
|  |  |  | 22 05 05 | Kombinert jordfeilbryter/elementautomat
|  | 22 06 00 | Jordfeilovervåkning | 22 06 01 | Retningsbestemt jordfeilvarsling
|  |  |  | 22 06 02 | Ikke retningsbestemt jordfeilvarsling
|  |  |  | 22 06 03 | Isolasjonsovervåkning
|  | 22 07 00 | Overspenningsvern | 22 07 01 | Finvern Type 1
|  |  |  | 22 07 02 | Grovvern Type 3
|  |  |  | 22 07 03 | Deler/tilbehør overspenningsvern
|  |  |  | 22 07 04 | Mellomvern Type 2
|  |  |  | 22 07 05 | Kombinert grov- / mellomvern Type 2
|  | 22 09 00 | Jord- og kortslutningsindikering | 22 09 01 | Jordfeilindikering
|  |  |  | 22 09 02 | Kortslutningsindikering
|  |  |  | 22 09 03 | Komb. jord- og kortslutningsindik.
|  |  |  | 22 09 04 | Reservedeler/tilbehør
|  | 22 96 00 | Ex-Sikringsmateriell | 22 96 01 | Ex-Sikringsmateriell
|  | 22 98 00 | Deler | 22 98 01 | Reservedeler / tilbehør
|  | 22 99 00 | Diverse | 22 99 01 | Diverse
23 00 00 | Skap | 23 01 00 | Inntaksbokser | 23 01 01 | Inntaksboks isolerstoff
|  |  |  | 23 01 02 | Inntaksboks metall
|  | 23 02 00 | Veggskap påvegg | 23 02 01 | Veggskap påv. isolerstoff
|  |  |  | 23 02 02 | Veggskap påv. metall
|  |  |  | 23 02 03 | Veggskap påv. Tele/data
|  | 23 03 00 | Veggskap innfelt | 23 03 01 | Veggskap inf. isolerstoff
|  |  |  | 23 03 02 | Veggskap inf. metall
|  |  |  | 23 03 03 | Veggskap inf. Tele/data
|  | 23 04 00 | Sikringsskap | 23 04 01 | Sikringsskap isolerstoff
|  |  |  | 23 04 02 | Sikringsskap metall
|  | 23 05 00 | Gulvskap | 23 05 01 | Gulvskap isolerstoff
|  |  |  | 23 05 02 | Gulvskap metall
|  |  |  | 23 05 03 | Gulvskap Tele/data
|  | 23 06 00 | Kabelfordelingsskap | 23 06 01 | Kabelfordelingsskap isolerstoff
|  |  |  | 23 06 02 | Kabelfordelingsskap metall
|  |  |  | 23 06 03 | Kabelinntaksskap
|  |  |  | 23 06 04 | Tilbehør kabel-/inntaksskap
|  | 23 07 00 | Stativer | 23 07 01 | Stativer
|  |  |  | 23 07 02 | Rack 19"
|  |  |  | 23 07 03 | Rack 10"
|  |  |  | 23 07 04 | Rack annet
|  | 23 08 00 | Kabelfordelingsskap Tele, data | 23 08 01 | Koblingsskap Fiber
|  |  |  | 23 08 02 | Koblingsskap tele data innvendig
|  |  |  | 23 08 03 | Koblingsskap tele data utvendig
|  |  |  | 23 08 04 | Koblingsskap antenneanlegg
|  | 23 09 00 | Hovedtavler | 23 09 01 | Modulbygget hovedtavler
|  |  |  | 23 09 02 | Sveisede hovedtavler
|  | 23 10 00 | Stolpeskap | 23 10 01 | Stolpeskap
|  | 23 11 00 | Signalskap | 23 11 01 | Signalskap
|  | 23 12 00 | Utvendig tilknytningsskap med målerfelt | 23 12 01 | Isolerstoff
|  |  |  | 23 12 02 | Metall
|  | 23 96 00 | Ex-Skap | 23 96 01 | Ex d kapslinger
|  |  |  | 23 96 02 | Ex p skap
|  | 23 98 00 | Deler | 23 98 01 | Reservedeler / tilbehør
|  | 23 99 00 | Diverse | 23 99 01 | Diverse
24 00 00 | Isolasjonsmateriell/Kjemikaler | 24 01 00 | Strømper | 24 01 01 | Strømpe PVC
|  |  |  | 24 01 02 | Strømpe halogenfri
|  |  |  | 24 01 03 | Strømpe dobbeltisolert
|  | 24 02 00 | Hylser | 24 02 01 | Hylser
|  | 24 03 00 | Tape | 24 03 01 | Tape
|  | 24 04 00 | Krympemateriell | 24 04 01 | Krymp 1kV
|  |  |  | 24 04 02 | Krymp 12kV
|  |  |  | 24 04 03 | Krymp 24kV
|  |  |  | 24 04 04 | Krymp 36kV og over
|  |  |  | 24 04 05 | Kaldkrympprodukter
|  |  |  | 24 04 06 | Tilbehør
|  | 24 05 00 | Loddemateriell | 24 05 02 | Loddetinn
|  |  |  | 24 05 03 | Loddepasta
|  | 24 06 00 | Masser/Lakker/Kjemikaler | 24 06 04 | Isolasjonsmasser
|  |  |  | 24 06 05 | Spray og kjemikaler
|  |  |  | 24 06 06 | Glidemiddel for kabeltrekking
|  |  |  | 24 06 07 | Limprodukter
|  |  |  | 24 06 08 | White spirit
|  |  |  | 24 06 09 | Rensemidler
|  |  |  | 24 06 10 | Smøreolje
|  |  |  | 24 06 11 | Hygiene
|  | 24 98 00 | Deler | 24 98 01 | Reservedeler / tilbehør
|  | 24 99 00 | Diverse | 24 99 01 | Diverse
25 00 00
26 00 00
27 00 00 | Kontaktpressingsmateriell | 27 01 00 | Kabelsko | 27 01 01 | Kabelsko uisolerte
|  |  |  | 27 01 02 | Kabelsko isolerte
|  |  |  | 27 01 03 | Skrukabelsko, bimetall
|  | 27 02 00 | Skjøtehylser | 27 02 01 | Skjøtehylser uisolerte
|  |  |  | 27 02 02 | Skjøtehylser isolerte
|  |  |  | 27 02 03 | Skruskjøtehylser, bimetall
|  |  |  | 27 02 04 | Avgreningshylser
|  | 27 03 00 | Endehylser | 27 03 01 | Endehylser uisolerte
|  |  |  | 27 03 02 | Endehylser isolerte
|  | 27 04 00 | Pressklemmer-bane | 27 04 01 | Pressklemmer-bane
|  |  |  | 27 04 02 | Reservedeler/tilbehør
|  | 27 05 00 | Pressverktøy | 27 05 01 | Hydraulisk verktøy
|  |  |  | 27 05 02 | Mekanisk verktøy
|  |  |  | 27 05 03 | Al-bakker
|  |  |  | 27 05 04 | Cu-bakker
|  |  |  | 27 05 05 | Bakker til iso.skjøter
|  | 27 98 00 | Deler | 27 98 01 | Reservedeler / tilbehør
|  | 27 99 00 | Diverse | 27 99 01 | Diverse
28 00 00
29 00 00
31 00 00 | Linje- og kioskmateriell
|  | 31 02 00 | Line | 31 02 01 | Line Kobber
|  |  |  | 31 02 02 | Line Aluminium
|  |  |  | 31 02 03 | Line FERAL
|  |  |  | 31 02 04 | Line Utstyr
|  |  |  | 31 02 05 | Opphengsutstyr Line/Kabel
|  |  |  | 31 02 06 | Belagt line
|  |  |  | 31 02 07 | Universalkabel
|  |  |  | 31 02 08 | EX hengeledning
|  | 31 03 00 | Stolper | 31 03 01 | Stolper lavspent
|  |  |  | 31 03 02 | Stolper høyspent
|  |  |  | 31 03 03 | Stolper limtre
|  |  |  | 31 03 04 | Stolper stål
|  |  |  | 31 03 05 | Stolper aluminium
|  |  |  | 31 03 06 | Barduneringsmateriell
|  |  |  | 31 03 07 | Komplette bardunsatser
|  |  |  | 31 03 08 | Stolper kompositt
|  | 31 04 00 | Traverser | 31 04 01 | Traverser tre
|  |  |  | 31 04 02 | Traverser limtre
|  |  |  | 31 04 03 | Traverser stål
|  |  |  | 31 04 04 | Traverser aluminium
|  |  |  | 31 04 05 | Traverser utstyr
|  | 31 06 00 | Transformatorutstyr | 31 06 01 | Bærejern
|  |  |  | 31 06 02 | Plattform
|  |  |  | 31 06 03 | Utstyr
|  | 31 08 00 | Isolatorer | 31 08 01 | Isolatorer kompositt
|  |  |  | 31 08 02 | Isolatorer glass
|  |  |  | 31 08 03 | Isolatorer polyetylen
|  |  |  | 31 08 04 | Seksjonsisolatorer
|  |  |  | 31 08 05 | Isolatorer utstyr
|  | 31 09 00 | Vern | 31 09 01 | Linjebrytere
|  |  |  | 31 09 02 | Overspenningsvern Høyspent
|  |  |  | 31 09 03 | Overspenningsvern Lavspent
|  |  |  | 31 09 04 | Høyeffektsikringer
|  |  |  | 31 09 05 | Rele og kontrollprodukter
|  |  |  | 31 09 06 | Annet
|  |  |  | 31 09 07 | Utstyr
|  |  |  | 31 09 08 | Reservedeler / tilbehør
|  | 31 10 00 | Klemmer | 31 10 01 | Klemmer Al
|  |  |  | 31 10 02 | Klemmer Cu
|  |  |  | 31 10 03 | Klemmer AlCu
|  |  |  | 31 10 04 | Klemmeutstyr
|  |  |  | 31 10 05 | Klemmer annet
|  | 31 11 00 | Diverse | 31 11 01 | Isolasjonsutstyr
|  |  |  | 31 11 02 | Skjøteutstyr
|  |  |  | 31 11 03 | Lås
|  |  |  | 31 11 04 | Rotplank
|  |  |  | 31 11 05 | Dybler
|  |  |  | 31 11 06 | Utstyr
|  |  |  | 31 11 07 | Annet
|  | 31 20 00 | Nettstasjoner utvendig betjent | 31 20 01 | Nettstasjoner opp til 315 KVA
|  |  |  | 31 20 02 | Nettstasjoner opp til 1000 KVA
|  |  |  | 31 20 03 | Nettstasjoner over 1000 KVA
|  | 31 21 00 | Nettstasjoner innvendig betjent | 31 21 01 | Nettstasjoner opp til 315 KVA
|  |  |  | 31 21 02 | Nettstasjoner opp til 1000 KVA
|  |  |  | 31 21 03 | Nettstasjoner over 1000 KVA
|  | 31 22 00 | Nettstasjoner spesiale | 31 22 01 | Nettstasjoner isolerte med utstyr
|  |  |  | 31 22 02 | Nettstasjoner isolerte tomme
|  |  |  | 31 22 03 | Nettstasjoner utvidede
|  |  |  | 31 22 04 | Nettstasjoner for anleggsdrift
|  | 31 23 00 | Nettstasjoner utstyr | 31 23 01 | Høyspentutstyr til nettstasjoner
|  |  |  | 31 23 02 | Lavspentutstyr og -fordelinger til nettstasjoner
|  |  |  | 31 23 03 | Instrumentering til nettstasjoner
|  |  |  | 31 23 04 | Tak til nettstasjoner
|  |  |  | 31 23 05 | Mastearrangement til nettstasjoner
|  |  |  | 31 23 06 | Spesialutstyr til nettstasjoner
|  |  |  | 31 23 07 | Standard dører
|  |  |  | 31 23 08 | Spesialtilpassede dører
|  |  |  | 31 23 09 | Standard ventiler
|  |  |  | 31 23 10 | Spesialtilpassede ventiler
|  | 31 98 00 | Deler | 31 98 01 | Reservedeler / tilbehør
|  | 31 99 00 | Diverse | 31 99 01 | Diverse
32 00 00
33 00 00 | Lysarmaturer | 33 01 00 | Interiørarmaturer | 33 01 01 | Lyslister
|  |  |  | 33 01 02 | Benkarmaturer
|  |  |  | 33 01 03 | Tak-/veggarmaturer
|  |  |  | 33 01 04 | Baderomsarmaturer
|  |  |  | 33 01 05 | Interiørarmatur utenpåliggende
|  |  |  | 33 01 06 | Interiørarmaturer nedhengt
|  |  |  | 33 01 07 | Tube-/ system armaturer
|  |  |  | 33 01 08 | Interiørarmaturer innfelt
|  |  |  | 33 01 09 | LED-stripes
|  |  |  | 33 01 11 | Uplight
|  |  |  | 33 01 13 | Pendelarmaturer
|  |  |  | 33 01 14 | Skrivebordslampe
|  |  |  | 33 01 15 | Småarmaturer/beslag
|  |  |  | 33 01 16 | Hjembelysning miljø
|  |  |  | 33 01 17 | Gulvlamper
|  |  |  | 33 01 18 | Interiør Human Centric Lighting
|  | 33 02 00 | Industriarmaturer | 33 02 01 | Industriarmaturer åpen IP23-IP43
|  |  |  | 33 02 02 | Industriarmaturer lukket IP44-IP54
|  |  |  | 33 02 03 | Industriarmaturer lukket IP55-IP68
|  |  |  | 33 02 04 | Industriarmaturer High Bay lukket IP55-IP68
|  |  |  | 33 02 07 | Arbeidslamper
|  | 33 03 00 | Damplampearmaturer | 33 03 01 | Damplampearmaturer
|  |  |  | 33 03 02 | Sportshallarmaturer
|  |  |  | 33 03 03 | Veksthusarmaturer
|  | 33 04 00 | Effektbelysning | 33 04 06 | Downlight < 1000lm
|  |  |  | 33 04 16 | Downlight >= 1000lm
|  |  |  | 33 04 12 | Spotlight
|  |  |  | 33 04 13 | Fiberoptikk
|  | 33 05 00 | Utendørs lysarmaturer | 33 05 01 | Tunellarmaturer
|  |  |  | 33 05 02 | Vei-/gatearmaturer
|  |  |  | 33 05 03 | Parkarmaturer
|  |  |  | 33 05 04 | Lyskastere
|  |  |  | 33 05 05 | Veggarmaturer
|  |  |  | 33 05 06 | Master m/tilbehør
|  |  |  | 33 05 11 | Vandalarmaturer
|  |  |  | 33 05 12 | Pullerter
|  |  |  | 33 05 17 | Markarmaturer, >=IP55
|  | 33 98 00 | Deler | 33 98 01 | Reservedeler / tilbehør
|  |  |  | 33 98 02 | Reaktorer magnetiske
|  |  |  | 33 98 03 | Reaktorer elektroniske, ikke dimbare
|  |  |  | 33 98 04 | Reaktorer elektroniske, dimbare
|  | 33 99 00 | Diverse | 33 99 01 | Diverse
34 00 00 | Nødlysarmaturer m/ batteri | 34 01 00 | Mark.lys/ledelys 230 V m/ batteri | 34 01 01 | Vanlig lysrør - Standard
| - desentralisert løsning |  |  | 34 01 02 | Vanlig lysrør - Selvtest
|  |  |  | 34 01 03 | Vanlig lysrør - Åpne bus
|  |  |  | 34 01 04 | Vanlig lysrør - Proprietær bus
|  |  |  | 34 01 11 | LED - Standard
|  |  |  | 34 01 12 | LED - Selvtest
|  |  |  | 34 01 13 | LED - Åpne bus
|  |  |  | 34 01 14 | LED - Proprietær bus
|  |  |  | 34 01 21 | CC rør - Standard
|  |  |  | 34 01 22 | CC rør - Selvtest
|  |  |  | 34 01 23 | CC rør - Åpne bus
|  |  |  | 34 01 24 | CC-rør - Proprietær bus
|  | 34 02 00 | Ledelys 230 V m/ batteri | 34 02 01 | LED - Standard
|  |  |  | 34 02 02 | LED - Selvtest
|  |  |  | 34 02 03 | LED - Åpne bus
|  |  |  | 34 02 04 | LED - Proprietær bus
|  | 34 03 00 | Batteribackup for innbygging | 34 03 01 | Standard
|  |  |  | 34 03 02 | Selvtest
|  |  |  | 34 03 03 | Åpne bus
|  |  |  | 34 03 04 | Proprietær bus
|  | 34 04 00 | Reservebatteri armaturer | 34 04 01 | Ni-Cad
|  |  |  | 34 04 02 | Ni-MH
|  | 34 05 00 | Sentral | 34 05 01 | Sentral for adressbare desentraliserte armaturer
35 00 00 | Nødlys u/ batteri | 35 01 00 | Mark.lys/ledelys 230 V u/ batteri | 35 01 01 | Vanlig lysrør - Standard
| - sentralisert løsning |  |  | 35 01 02 | Vanlig lysrør - Adresserbar
|  |  |  | 35 01 11 | LED - Standard
|  |  |  | 35 01 12 | LED - Adresserbar
|  |  |  | 35 01 21 | CC rør - Standard
|  |  |  | 35 01 22 | CC rør - Adresserbar
|  | 35 02 00 | Mark.lys/ledelys 24 V u/ batteri | 35 02 01 | Vanlig lysrør
|  |  |  | 35 02 02 | LED
|  |  |  | 35 02 03 | CC rør
|  | 35 03 00 | Nødlyssentraler 230 V | 35 03 01 | Standard
|  |  |  | 35 03 02 | Kursovervåking
|  |  |  | 35 03 03 | Adresserbar
|  | 35 04 00 | Nødlyssentraler 24 V | 35 04 01 | Nødlyssentraler 24 V
36 00 00 | Lyskilder | 36 01 00 | Lysrør | 36 01 01 | Lysrør T8, Enkelfarge (f.o.m. 15W)
|  |  |  | 36 01 02 | Lysrør T8, Fullfarge (f.o.m. 15W)
|  |  |  | 36 01 03 | Lysrør T5, (f.o.m. 14W)
|  |  |  | 36 01 04 | Lysrør T12
|  |  |  | 36 01 09 | Øvrige lysrør (miniatyr, sirkel, U, fargede)
|  | 36 02 00 | Kompaktlysrør | 36 02 01 | Kompaktlysrør 2-stiftsokkel
|  |  |  | 36 02 02 | Kompaktlysrør 4-stiftsokkel
|  |  |  | 36 02 03 | Kompaktlysrør stiftsokkel 2 D
|  |  |  | 36 02 04 | Kompaktlysrør skrusokkel
|  |  |  | 36 02 05 | Kompaktlysrør skrusokkel m/kolbe
|  |  |  | 36 02 09 | Øvrige kompaktlysrør
|  | 36 03 00 | Halogenlamper | 36 03 01 | Halogenstaver
|  |  |  | 36 03 02 | Halogen lavvolt uten reflektor
|  |  |  | 36 03 03 | Halogen lavvolt med reflektor
|  |  |  | 36 03 04 | Halogenlamper normalspenning skrusokkel
|  |  |  | 36 03 05 | Halogenlamper normalspenning stiftsokkel u/reflektor
|  |  |  | 36 03 06 | Halogenlamper normalspenning stiftsokkel m/reflektor
|  |  |  | 36 03 09 | Halogenlamper øvrige
|  | 36 04 00 | Damplamper | 36 04 01 | Natrium damplamper lavtrykk
|  |  |  | 36 04 02 | Natrium damplamper høytrykk
|  |  |  | 36 04 03 | Kvikksølvdamplamper
|  |  |  | 36 04 04 | Metallhalogen damplamper skrusokkel
|  |  |  | 36 04 05 | Metallhalogen damplamper kompakte stiftsokkel
|  |  |  | 36 04 06 | Keramiske metallhalogen damplamper skrusokkel
|  |  |  | 36 04 07 | Keramiske metallhalogen damplamper kompakte stiftsokkel
|  |  |  | 36 04 09 | Øvrige damplamper
|  | 36 05 00 | Glødelamper | 36 05 01 | Normallamper (matt, klar, soft-tone, E27, 230/240V)
|  |  |  | 36 05 02 | Mignon, Krone, Illumin (matt, klar, soft-tone)
|  |  |  | 36 05 09 | Øvrige glødelamper
|  | 36 06 00 | Halogen billamper | 36 06 01 | Halogen billamper H - 1
|  |  |  | 36 06 02 | Halogen billamper H - 2
|  |  |  | 36 06 03 | Halogen billamper H - 3
|  |  |  | 36 06 04 | Halogen billamper H - 4
|  |  |  | 36 06 05 | Halogen billamper H - 7
|  |  |  | 36 06 06 | Øvrige halogen billamper
|  |  |  | 36 06 07 | Bildamplamper (Xenon)
|  |  |  | 36 06 09 | Øvrige billamper (bremse-, bak-, park-, rygge, instr.lys)
|  | 36 07 00 | LED Lyskilder | 36 07 01 | LED Lyskilder
|  | 36 98 00 | Deler | 36 98 01 | Reservedeler / tilbehør
|  | 36 99 00 | Diverse | 36 99 01 | Diverse
37 00 00 | Strømskinner | 37 01 00 | Strømskinner for lysutstyr | 37 01 01 | Strømskinner for lys 1-tenning 230 V
|  |  |  | 37 01 02 | Strømskinner for lys 3-tenning 230 V
|  |  |  | 37 01 03 | Strømskinner for lys 12V
|  |  |  | 37 01 04 | Strømskinner for lys andre (DALI)
|  |  |  | 37 01 05 | Kanalskinner for belysning ≤ 40A
|  | 37 02 00 | Strømskinner for effektdistribusjon | 37 02 01 | Kanalskinner for distribusjon 40-100A
|  |  |  | 37 02 02 | Kanalskinner for distribusjon 100-1000A
|  |  |  | 37 02 03 | Kanalskinner for distribusjon >1000A
|  | 37 98 00 | Deler | 37 98 01 | Reservedeler / tilbehør
|  | 37 99 00 | Diverse | 37 99 01 | Diverse
38 00 00 | Transformatorer | 38 01 00 | Belysningstrafoer | 38 01 01 | Belysningstrafoer elektroniske
|  |  |  | 38 01 02 | Belysningstrafoer magnetiske
|  | 38 02 00 | Ringetransformatorer | 38 02 01 | Ringetransformatorer
|  | 38 03 00 | Måletransformatorer | 38 03 01 | Måletransformatorer
|  | 38 04 00 | Isolertransformatorer | 38 04 01 | Isolertransformatorer åpne
|  |  |  | 38 04 02 | Isolertransformatorer kapslet
|  |  |  | 38 04 03 | Støydempingstransformatorer
|  |  |  | 38 04 04 | Medicotransformatorer
|  | 38 05 00 | Vernetransformatorer (SELV) | 38 05 01 | Vernetransformatorer åpne
|  |  |  | 38 05 02 | Vernetransformatorer kapslet
|  | 38 06 00 | Autotransformatorer | 38 06 01 | Autotransformatorer åpne
|  |  |  | 38 06 02 | Autotransformatorer kapslet
|  | 38 07 00 | Ringkjernetransformatorer | 38 07 01 | Ringkjernetransformatorer åpne
|  |  |  | 38 07 02 | Ringkjernetransformatorer kapslet
|  | 38 20 00 | Fordelingstransformatorer Oljeisolerte | 38 20 01 | Transformatorer 2 viklinger
|  |  |  | 38 20 02 | Transf. 2 viklinger omkobl.bare
|  |  |  | 38 20 03 | Transformatorer 3 viklinger
|  |  |  | 38 20 04 | Transf. 3 viklinger omkobl.bare
|  |  |  | 38 20 05 | Transformatorer andre
|  | 38 21 00 | Fordelingstransformatorer Tørrisolerte | 38 21 01 | Transformatorer 2 viklinger
|  |  |  | 38 21 02 | Transf. 2 viklinger omkobl.bare
|  |  |  | 38 21 03 | Transformatorer 3 viklinger
|  |  |  | 38 21 04 | Transf. 3 viklinger omkobl.bare
|  |  |  | 38 21 05 | Transformatorer andre
|  | 38 96 00 | Ex-Trafoer | 38 96 01 | Ex-Trafoer
|  | 38 98 00 | Deler | 38 98 01 | Reservedeler / tilbehør
|  | 38 99 00 | Diverse | 38 99 01 | Diverse
40 00 00 | Motorer | 40 01 00 | Kortslutnings motorer | 40 01 01 | Kortslutnings motorer 3-fas
|  |  |  | 40 01 02 | Kortslutnings motorer 1-fas
|  | 40 03 00 | Servomotorer | 40 03 01 | Servomotorer
|  | 40 04 00 | Motorer andre | 40 04 01 | Motorer andre
|  | 40 96 00 | Ex-motorer | 40 96 01 | Ex-motorer
|  | 40 98 00 | Deler | 40 98 01 | Reservedeler / tilbehør
|  | 40 99 00 | Diverse | 40 99 01 | Diverse
41 00 00 | Startapparater | 41 01 00 | Kontaktorer | 41 01 01 | Hjelperelé
|  |  |  | 41 01 02 | Kontaktorer mindre enn 100A
|  |  |  | 41 01 03 | Kontaktorer større enn 100A
|  | 41 02 00 | Motorvernreleer | 41 02 01 | Motorvern mekaniske
|  |  |  | 41 02 02 | Motorvern elektroniske
|  |  |  | 41 02 03 | Termistor releer
|  | 41 03 00 | Startere, elektromekaniske | 41 03 01 | Direktestartere
|  |  |  | 41 03 02 | Y/D startere
|  |  |  | 41 03 03 | Dreieretningsvendere
|  |  |  | 41 03 04 | Andre
|  | 41 04 00 | Startere, elektroniske | 41 04 01 | Mykstartere
|  | 41 05 00 | Frekvensomformere | 41 05 01 | Frekvensomformere
|  | 41 96 00 | Ex-startapparater | 41 96 01 | Ex-startapparater
|  | 41 98 00 | Deler | 41 98 01 | Reservedeler / tilbehør
|  | 41 99 00 | Diverse | 41 99 01 | Diverse
42 00 00 | Ex i utstyr | 42 96 00 | Ex i utstyr | 42 96 01 | Zenerbarrierer
|  |  |  | 42 96 02 | Galvaniske skiller
|  |  |  | 42 96 03 | Europakort
|  | 42 98 00 | Deler | 42 98 01 | Reservedeler / tilbehør
|  | 42 99 00 | Diverse | 42 99 01 | Diverse
43 00 00
44 00 00 | Effektbrytere | 44 01 00 | Effektbrytere for Motorbeskyttelse | 44 01 01 | Motorbeskyttelse brytere =< 63A
|  |  |  | 44 01 02 | Motorbeskyttelse brytere > 63A
|  |  |  | 44 01 03 | Tilbehør for Motorbeskyttelse < 63A
|  | 44 02 00 | Effektbrytere MCCB | 44 02 01 | Kabel/anleggsbeskyttelse =<250A
|  |  |  | 44 02 02 | Tilbehør for Brytere =< 250A
|  | 44 03 00 | Effektbrytere MCCB | 44 03 01 | Kabel/anleggsbeskyttelse >250A =< 630A
|  |  |  | 44 03 02 | Tilbehør for Brytere >250A =< 630A
|  | 44 04 00 | Effektbrytere MCCB | 44 04 01 | Kabel/anleggsbeskyttelse >630A
|  |  |  | 44 04 02 | Tilbehør for Brytere > 630A
|  | 44 05 00 | Effektbrytere ACB | 44 05 01 | Effektbryter ACB> 630A
|  |  |  | 44 05 02 | Tilbehør for ACB
|  | 44 06 00 | Kortslutningsutløser | 44 06 01 | Kortslutningsutløser
|  | 44 07 00 | Last/Skillebryter | 44 07 01 | Last/Skillebryter
|  | 44 98 00 | Deler | 44 98 01 | Reservedeler / tilbehør
|  | 44 99 00 | Diverse | 44 99 01 | Diverse
45 00 00 | PLS og operatørterminaler | 45 01 00 | Mikrokontroller <32 I/O | 45 01 01 | Sentralenhet, strømfors., rack
|  |  |  | 45 01 02 | I/O moduler
|  |  |  | 45 01 03 | Kommunikasjon og tilbehør
|  |  |  | 45 01 04 | Spesial moduler og tilbehør
|  |  |  | 45 01 05 | Distribuert I/O
|  |  |  | 45 01 06 | Programmeringsutstyr
|  |  |  | 45 01 07 | Dokumentasjon
|  |  |  | 45 01 08 | Annet
|  | 45 02 00 | PLS <256 I/O | 45 02 01 | Sentralenhet, strømfors., rack
|  |  |  | 45 02 02 | I/O moduler
|  |  |  | 45 02 03 | Kommunikasjon og tilbehør
|  |  |  | 45 02 04 | Spesial moduler og tilbehør
|  |  |  | 45 02 05 | Distribuert I/O
|  |  |  | 45 02 06 | Programmeringsutstyr
|  |  |  | 45 02 07 | Dokumentasjon
|  |  |  | 45 02 08 | Annet
|  | 45 03 00 | PLS <2000 I/O | 45 03 01 | Sentralenhet, strømfors., rack
|  |  |  | 45 03 02 | I/O moduler
|  |  |  | 45 03 03 | Kommunikasjon og tilbehør
|  |  |  | 45 03 04 | Spesial moduler og tilbehør
|  |  |  | 45 03 05 | Distribuert I/O
|  |  |  | 45 03 06 | Programmeringsutstyr
|  |  |  | 45 03 07 | Dokumentasjon
|  |  |  | 45 03 08 | Annet
|  | 45 04 00 | PLS >2000 I/O | 45 04 01 | Sentralenhet, strømfors., rack
|  |  |  | 45 04 02 | I/O moduler
|  |  |  | 45 04 03 | Kommunikasjon og tilbehør
|  |  |  | 45 04 04 | Spesial moduler og tilbehør
|  |  |  | 45 04 05 | Distribuert I/O
|  |  |  | 45 04 06 | Programmeringsutstyr
|  |  |  | 45 04 07 | Dokumentasjon
|  |  |  | 45 04 08 | Annet
|  | 45 05 00 | Utstyr | 45 05 01 | Felles for flere PLSer
|  |  |  | 45 05 02 | I/O tilkoblingsutstyr
|  |  |  | 45 05 03 | Kommunikasjonsutstyr
|  |  |  | 45 05 04 | Distribuert I/O
|  |  |  | 45 05 05 | Programvare
|  | 45 30 00 | Tekstterminaler | 45 30 01 | Tekst display
|  |  |  | 45 30 02 | Tekst display med funksjonstaster
|  |  |  | 45 30 03 | Annet
|  | 45 31 00 | Grafiske terminaler | 45 31 01 | Funksjonsknapper
|  |  |  | 45 31 02 | Trykkfølsom skjerm
|  |  |  | 45 31 03 | Annet
|  | 45 96 00 | Ex-PLS og operatørterminaler | 45 96 01 | Ex-PLS og operatørterminaler
|  | 45 98 00 | Deler | 45 98 01 | Reservedeler / tilbehør
|  | 45 99 00 | Diverse | 45 99 01 | Diverse
46 00 00 | Byggautomasjon | 46 01 00 | Bygg | 46 01 01 | Bygg EIB / KNX
|  |  |  | 46 01 02 | Bygg Loneworks
|  |  |  | 46 01 03 | Bygg Andre
|  | 46 02 00 | Industri | 46 02 01 | Industri PROFIBUS
|  |  |  | 46 02 02 | Industri AS-i
|  |  |  | 46 02 03 | Industri Andre
|  | 46 96 00 | Ex-bus | 46 96 01 | Distribuert I/O for Ex sone 1
|  |  |  | 46 96 02 | Distribuert I/O for Ex sone 2
|  | 46 98 00 | Deler | 46 98 01 | Resevedeler BUS
|  | 46 99 00 | Diverse | 46 99 01 | Diverse
47 00 00
48 00 00 | Vifter og ventilasjonsutstyr | 48 01 00 | Interiørvifter | 48 01 01 | Takvifter
|  |  |  | 48 01 02 | Bordvifter
|  |  |  | 48 01 03 | Gulvvifter
|  | 48 02 00 | Ventilasjonsvifter | 48 02 01 | Vegg- og vindusvifter
|  |  |  | 48 02 02 | Toalett- og baderomsvifter
|  |  |  | 48 02 03 | Takvifter
|  |  |  | 48 02 04 | Kanalvifter
|  |  |  | 48 02 05 | Industrivifter
|  |  |  | 48 02 06 | Landbruksvifter
|  |  |  | 48 02 07 | Ex-vifter
|  |  |  | 48 02 08 | Røksugere
|  |  |  | 48 02 09 | Elektronikkvifter
|  | 48 03 00 | Kontrollutsyr for vifter | 48 03 01 | Kontrollutsyr for vifter
|  | 48 96 00 | Ex-vifter og ventilasjon | 48 96 01 | Ex-vifter og ventilasjon
|  | 48 98 00 | Deler | 48 98 01 | Reservedeler / tilbehør
|  | 48 99 00 | Diverse | 48 99 01 | Diverse
49 00 00 | Husholdningsapparater | 49 01 00 | Kjøkkenutstyr | 49 01 01 | Kaffetraktere
|  |  |  | 49 01 02 | Brødristere
|  |  |  | 49 01 03 | Brødskjærer
|  |  |  | 49 01 04 | Vaffeljern o.l.
|  |  |  | 49 01 05 | Kokeapparater
|  |  |  | 49 01 06 | Mixmaster / foodprosessor
|  |  |  | 49 01 07 | Komfyrer
|  |  |  | 49 01 08 | Mikrobølgeovn
|  |  |  | 49 01 09 | Kjøleskap
|  |  |  | 49 01 10 | Fryseskap/-boks
|  |  |  | 49 01 11 | Diverse kjøkkenutstyr
|  | 49 02 00 | Grillutstyr | 49 02 01 | Bordgrill
|  |  |  | 49 02 02 | Utegrill
|  | 49 03 00 | Personlig pleie | 49 03 01 | Barbermaskiner
|  |  |  | 49 03 02 | Hårfønere
|  |  |  | 49 03 03 | Krølltang
|  |  |  | 49 03 04 | Masasjeapparat
|  |  |  | 49 03 05 | Badevekt
|  |  |  | 49 03 06 | Personlig pleie
|  |  |  | 49 03 07 | Håndtørkere
|  | 49 04 00 | Hjelpemidler | 49 04 01 | Støvsuger
|  |  |  | 49 04 02 | Strykejern
|  |  |  | 49 04 03 | Håndkletørkere
|  |  |  | 49 04 04 | Diverse husholdningsapparater
|  | 49 05 00 | Badstuovner | 49 05 01 | Badstuovner
|  | 49 06 00 | Luftfuktere | 49 06 01 | Luftfuktere for hjem
|  | 49 98 00 | Deler | 49 98 01 | Reservedeler / tilbehør
|  | 49 99 00 | Diverse | 49 99 01 | Diverse
50 00 00 | Varme | 50 01 00 | Gulvovner | 50 01 01 | Oljefyllte ovner
|  |  |  | 50 01 02 | Gjennomstrømningsovner
|  |  |  | 50 01 03 | Vifteovner
|  |  |  | 50 01 04 | Ribberørsovner
|  |  |  | 50 01 05 | Vannfyllte ovner
|  | 50 02 00 | Veggovner | 50 02 01 | Gjennomstrømningsovner
|  |  |  | 50 02 02 | Lukkede ovner
|  |  |  | 50 02 03 | Oljefyllte ovner
|  |  |  | 50 02 04 | Ribberørsovner
|  | 50 03 00 | Infravarme | 50 03 01 | Reflektorovner
|  |  |  | 50 03 02 | Strålevarme ovner
|  |  |  | 50 03 03 | Terasseovner
|  | 50 04 00 | Varmefolier | 50 04 01 | Gulvvarme
|  |  |  | 50 04 02 | Takvarme
|  | 50 05 00 | Varmekabler | 50 05 01 | Varmekabler romoppvarming
|  |  |  | 50 05 02 | Varmekabler frostsikring
|  |  |  | 50 05 03 | Varmekabler snøsmelting
|  |  |  | 50 05 04 | Varmekabler høytemperatur
|  |  |  | 50 05 05 | Varmekabler jordoppvarming
|  |  |  | 50 05 10 | Isolerte plater for varmekabler
|  |  |  | 50 05 11 | Armeringsnett for varmekabler
|  | 50 06 00 | Varmluftsvifter | 50 06 01 | Varmluftsvifter stasjonære
|  |  |  | 50 06 02 | Varmluftsvifter transportable
|  |  |  | 50 06 03 | Varmluftsvifter for brannfarlige rom (landbruk)
|  | 50 07 00 | Varmluftssperrer | 50 07 01 | Varmluftssperrer
|  | 50 08 00 | Styringer | 50 08 01 | Termostater og regulatorer
|  |  |  | 50 08 02 | Sentralstyring
|  |  |  | 50 08 03 | Effektregulator, varme
|  | 50 09 00 | Varmelister | 50 09 01 | Varmelister
|  | 50 10 00 | Varmepumper | 50 10 01 | Varmepumpe Luft/Luft
|  |  |  | 50 10 02 | Varmepumpe Luft/Vann
|  |  |  | 50 10 03 | Varmepumpe VannVann
|  |  |  | 50 10 04 | Varmepumpe Vann/Luft
|  |  |  | 50 10 98 | Reservedeler / tilbehør
|  | 50 96 00 | Ex-varme | 50 96 01 | Ex-varme
|  | 50 98 00 | Deler | 50 98 01 | Reservedeler / tilbehør
|  | 50 99 00 | Diverse | 50 99 01 | Diverse
51 00 00
52 00 00
53 00 00
54 00 00 | Signalutstyr | 54 01 00 | Ringemateriell | 54 01 01 | Ringeklokker
|  |  |  | 54 01 02 | Ringeklokker trådløse
|  |  |  | 54 01 03 | Dørvoktere elektroniske
|  |  |  | 54 01 04 | Ringe trykknapper
|  |  |  | 54 01 05 | Slepekontakter
|  |  |  | 54 01 07 | Ringetrafo/Impulstrafo
|  |  |  | 54 01 08 | Summere
|  | 54 02 00 | Horn/Sirener | 54 02 01 | Horn signal
|  |  |  | 54 02 02 | Sirener
|  | 54 03 00 | Industriklokker | 54 03 01 | Industriklokker
|  | 54 04 00 | Givere | 54 04 01 | Givere induktive
|  |  |  | 54 04 02 | Givere kapasitive
|  |  |  | 54 04 03 | Givere optiske
|  |  |  | 54 04 04 | Givere andre
|  | 54 05 00 | Endebrytere mekaniske | 54 05 01 | Endebrytere mekaniske
|  | 54 06 00 | Fotoceller m/tilbeh. | 54 06 01 | Fotoceller m/tilbeh.
|  | 54 07 00 | Bevegelsesmelder | 54 07 01 | Bevegelsesmelder
|  | 54 08 00 | Trådløst utstyr | 54 08 01 | Garasjeportåpnere
|  |  |  | 54 08 02 | Sender/Mottaker
|  |  |  | 54 08 03 | Diverse
|  | 54 09 00 | Trykknapper/brytere | 54 09 01 | Trykknapper innfelling 22/30 mm
|  |  |  | 54 09 02 | Trykknapper bokser/tablåer
|  |  |  | 54 09 03 | Trykknappbryter innfelling 16mm
|  |  |  | 54 09 04 | Trykknappbryter innfelling Andre
|  |  |  | 54 09 05 | Trykknappbryter for folie
|  | 54 10 00 | Signallamper | 54 10 01 | Signallamper innfelling
|  |  |  | 54 10 02 | Signallamper bokser/tablåer
|  |  |  | 54 10 03 | Varsellamper
|  |  |  | 54 10 04 | Glødelampe/Ledlampe for signallampeholder
|  | 54 11 00 | Signaldistribusjonsanl. | 54 11 01 | Lydsignal anlegg
|  |  |  | 54 11 02 | Lyssignal anlegg
|  |  |  | 54 11 03 | Ur anlegg
|  | 54 12 00 | Porttelefoner | 54 12 01 | Porttelefon anlegg
|  |  |  | 54 12 02 | Video dørtelefon anlegg
|  |  |  | 54 12 03 | Intercom
|  |  |  | 54 12 04 | Diverse
|  | 54 13 00 | Video-overvåkning | 54 13 01 | Sort/hvitt systemer
|  |  |  | 54 13 02 | Farge systemer
|  |  |  | 54 13 03 | Web/nettverk kamera
|  |  |  | 54 13 04 | Tilbehør
|  | 54 14 00 | Adgangskontrollutstyr | 54 14 01 | Adgangskontrollutstyr
|  | 54 96 00 | Ex-signalutstyr | 54 96 01 | Ex-signalutstyr
|  | 54 98 00 | Deler | 54 98 01 | Reservedeler / tilbehør
|  | 54 99 00 | Diverse | 54 99 01 | Diverse
55 00 00 | Alarmutstyr | 55 01 00 | Brannalarm | 55 01 01 | Brannalarm sentralapparater
|  |  |  | 55 01 02 | Brannalarm Betjeningspaneler
|  |  |  | 55 01 03 | Brannalarm detektorer
|  |  |  | 55 01 04 | Brannalarm varslingsorganer
|  |  |  | 55 01 05 | Brannalarmoverføringsutstyr
|  |  |  | 55 01 99 | Brannalarm Diverse
|  | 55 02 00 | Innbruddsalarm Grad 1 | 55 02 01 | Innbruddsalarm sentralapparater
|  |  |  | 55 02 02 | Innbruddsalarm Betjeningspaneler
|  |  |  | 55 02 03 | Innbruddsalarm detektorer
|  |  |  | 55 02 04 | Innbruddsalarm varslingsorganer
|  |  |  | 55 02 05 | Innbruddsalarmoverføringsutstyr
|  |  |  | 55 02 99 | Innbruddsalarm Diverse
|  | 55 03 00 | Innbruddsalarm Grad 2 | 55 03 01 | Innbruddsalarm sentralapparater
|  |  |  | 55 03 02 | Innbruddsalarm Betjeningspaneler
|  |  |  | 55 03 03 | Innbruddsalarm detektorer
|  |  |  | 55 03 04 | Innbruddsalarm varslingsorganer
|  |  |  | 55 03 05 | Innbruddsalarmoverføringsutstyr
|  |  |  | 55 03 99 | Innbruddsalarm Diverse
|  | 55 04 00 | Innbruddsalarm Grad 3 | 55 04 01 | Innbruddsalarm sentralapparater
|  |  |  | 55 04 02 | Innbruddsalarm Betjeningspaneler
|  |  |  | 55 04 03 | Innbruddsalarm detektorer
|  |  |  | 55 04 04 | Innbruddsalarm varslingsorganer
|  |  |  | 55 04 05 | Innbruddsalarmoverføringsutstyr
|  |  |  | 55 04 99 | Innbruddsalarm Diverse
|  | 55 05 00 | Komfyrvakt | 55 05 01 | Komfyrvakt sett, sentralapparater
|  |  |  | 55 05 02 | Komfyrvakt detektorer, trådbaserte
|  |  |  | 55 05 03 | Komfyrvakt detektorer, trådløse
|  |  |  | 55 05 04 | Komfyrvakt braketter
|  |  |  | 55 05 05 | komfyrvakt tilbehør
|  | 55 96 00 | Ex-alarmutstyr | 55 96 01 | Ex-alarmutstyr
|  | 55 98 00 | Deler | 55 98 01 | Reservedeler / tilbehør
|  | 55 99 00 | Diverse | 55 99 01 | Diverse
56 00 00 | Batterier | 56 01 00 | Batterier | 56 01 01 | Batterier alkaliske
|  |  |  | 56 01 02 | Brunstensbatterier
|  |  |  | 56 01 03 | Batterier knappeceller
|  |  |  | 56 01 04 | Batterier Ni-Cd/Ni-MH, oppladbare
|  |  |  | 56 01 05 | Batterier Ni-MH Celler, oppladbare
|  |  |  | 56 01 06 | Batterier Bly
|  |  |  | 56 01 07 | Batterier øvige batterier
|  | 56 96 00 | Ex-batterier | 56 96 01 | Ex-batterier
|  | 56 98 00 | Deler | 56 98 01 | Reservedeler / tilbehør
|  | 56 99 00 | Diverse | 56 99 01 | Diverse
57 00 00
58 00 00 | Kommunikasjonsapparater | 58 01 00 | Telefonsentraler | 58 01 01 | Telefonsentraler analoge
|  |  |  | 58 01 02 | Telefonsentraler digitale
|  |  |  | 58 01 03 | Telefonsentraler IP
|  |  |  | 58 01 04 | Moduler/Kort
|  | 58 02 00 | Telefonapparater | 58 02 01 | Telefonapparater analoge
|  |  |  | 58 02 02 | Telefonapparater digitale
|  |  |  | 58 02 03 | Telefonapparater trådløse
|  |  |  | 58 02 04 | Telefonsvarere / Automatiske sentralbord
|  |  |  | 58 02 05 | Mynttelefoner
|  |  |  | 58 02 06 | Telefon med fax
|  |  |  | 58 02 07 | Mobiltelefoner
|  |  |  | 58 02 08 | Personsøkere
|  |  |  | 58 02 09 | Telefonapparater diverse
|  |  |  | 58 02 10 | IP telefoner
|  |  |  | 58 02 11 | WLAN telefoner
|  | 58 03 00 | Nettverkselektronikk | 58 03 01 | Routere
|  |  |  | 58 03 02 | Trådløse Routere/Aksesspunkt
|  |  |  | 58 03 03 | Switcher
|  |  |  | 58 03 04 | Mediaconvertere
|  |  |  | 58 03 05 | Nettverkskort
|  |  |  | 58 03 06 | Trådløse Nettverkskort
|  |  |  | 58 03 07 | USB Enheter
|  |  |  | 58 03 98 | Tilbehør
|  |  |  | 58 03 99 | Nettverkselektronikk diverse
|  | 58 04 00 | Tele tilbehør | 58 04 01 | Tele kontakter-plugger
|  |  |  | 58 04 02 | Tele ledninger-snorer
|  |  |  | 58 04 03 | Tele diverse
|  |  |  | 58 04 04 | Applikasjoner (SW)
|  |  |  | 58 04 98 | Tilbehør IP/WLAN
|  |  |  | 58 04 99 | Tilbehør digitale app.
|  | 58 05 00 | Seriell kommunikasjon | 58 05 01 | Data grensesnitt omformer
|  |  |  | 58 05 02 | Fiber omformer
|  |  |  | 58 05 03 | Ethernet
|  |  |  | 58 05 04 | Tilbehør
|  | 58 06 00 | Intercomutstyr | 58 06 01 | Sentralutstyr
|  |  |  | 58 06 02 | Apparater/tilbehør
|  |  |  | 58 06 03 | Skrankekommunikasjonsutstyr
|  | 58 07 00 | GSM basert | 58 07 01 | Fjernbrytere
|  | 58 08 00 | Radiokommunikasjon | 58 08 01 | UHF
|  |  |  | 58 08 02 | VHF
|  | 58 96 00 | Ex-kommunikasjonsapparater | 58 96 01 | Ex-kommunikasjonsapparater
|  | 58 98 00 | Deler | 58 98 01 | Reservedeler / tilbehør
|  | 58 99 00 | Diverse | 58 99 01 | Diverse
59 00 00 | Antennemateriell | 59 01 00 | Antenner | 59 01 01 | Antenner tak/vegg
|  |  |  | 59 01 02 | Bordantenner
|  |  |  | 59 01 03 | Bilantenner
|  | 59 02 00 | Satellitt | 59 02 01 | Parabol antenne
|  |  |  | 59 02 02 | LNB antenne
|  |  |  | 59 02 03 | Tunere
|  |  |  | 59 02 04 | Antenne tilbehør
|  | 59 03 00 | Master | 59 03 01 | Master med tilbehør
|  | 59 04 00 | Forsterkere | 59 04 01 | Forsterkere
|  |  |  | 59 04 02 | Splittere o.l.
|  | 59 05 00 | Fellesantenneutstyr | 59 05 01 | Fellesantenneutstyr
|  | 59 06 00 | Montasjemateriell | 59 06 01 | Apparatkabler
|  |  |  | 59 06 02 | Fellesantenneutstyr
|  |  |  | 59 06 03 | Kontakter
|  | 59 98 00 | Deler | 59 98 01 | Reservedeler / tilbehør
|  | 59 99 00 | Diverse | 59 99 01 | Diverse
60 00 00 | Strømforsyning | 60 01 00 | UPS | 60 01 01 | UPS Offline
|  |  |  | 60 01 02 | UPS Line Interactive
|  |  |  | 60 01 03 | UPS Online
|  |  |  | 60 01 98 | Reservedeler / tilbehør
|  | 60 02 00 | Solcelleanlegg | 60 02 01 | Solcelle panel
|  |  |  | 60 02 02 | Solcelle regulator og tilbehør
|  | 60 03 00 | Vindgenerator | 60 03 01 | Vindgenerator
|  | 60 04 00 | Omformere | 60 04 01 | Batterieliminator
|  |  |  | 60 04 02 | Ladere
|  |  |  | 60 04 03 | Converter
|  |  |  | 60 04 04 | Inverter
|  | 60 05 00 | DC-strømforsyning | 60 05 01 | SMPS
|  |  |  | 60 05 02 | Lineær 0,5% rippel
|  |  |  | 60 05 03 | Lineær 5% rippel
|  |  |  | 60 05 04 | Lineær 48% rippel
|  | 60 06 00 | Elbillader og tilbehør | 60 06 01 | Elbillader
|  |  |  | 60 06 02 | Tilbehør og utstyr
|  | 60 96 00 | Ex-strømforsyning | 60 96 01 | Ex-strømforsyning
|  | 60 98 00 | Deler | 60 98 01 | Reservedeler / tilbehør
|  | 60 99 00 | Diverse | 60 99 01 | Diverse
61 00 00
62 00 00
63 00 00 | Instrumenter | 63 01 00 | Håndholdte instrumenter | 63 01 01 | Multimetere
|  |  |  | 63 01 02 | Nettanalysatorer
|  |  |  | 63 01 03 | Nettverkstestere
|  |  |  | 63 01 04 | LAN nettverkstestere
|  |  |  | 63 01 05 | Fibertestere
|  |  |  | 63 01 06 | Installasjonstestere
|  |  |  | 63 01 07 | Tangamperemetere
|  |  |  | 63 01 08 | Isolasjonstestere
|  |  |  | 63 01 09 | Jordfeilbrytertestere
|  |  |  | 63 01 10 | Oscilloskop
|  |  |  | 63 01 11 | Ventilasjon/Klimainstrumenter
|  |  |  | 63 01 12 | Luxmålere
|  |  |  | 63 01 13 | Temperatur målere
|  |  |  | 63 01 14 | Gass/Røykdetektorer
|  |  |  | 63 01 15 | Spenningstester
|  |  |  | 63 01 16 | Måleledninger
|  |  |  | 63 01 17 | Diverse
|  | 63 02 00 | Stasjonære instrumenter | 63 02 01 | Stasjonære metere
|  | 63 03 00 | Jordmåling | 63 03 01 | Jordplatemålere
|  |  |  | 63 03 02 | Jordsystemmålere
|  | 63 04 00 | Tavleinstrumenter | 63 04 01 | Metere
|  |  |  | 63 04 02 | Måletransformatorer
|  |  |  | 63 04 03 | Tellere
|  | 63 05 00 | Håndholdte Testere | 63 05 01 | Håndholdte testere tele
|  |  |  | 63 05 02 | Håndholdte testere data
|  |  |  | 63 05 03 | Håndholdte testere Antenne/KTV
|  | 63 06 00 | Stasjonære testere | 63 06 01 | Stasjonære testere tele
|  |  |  | 63 06 02 | Stasjonære testere data
|  |  |  | 63 06 03 | Stasjonære testere Antenne/KTV
|  | 63 08 00 | Måleverdiomformer | 63 08 01 | Måleverdiomformer Strøm
|  |  |  | 63 08 02 | Måleverdiomformer Spenning
|  |  |  | 63 08 03 | Måleverdiomformer Frekvens
|  |  |  | 63 08 99 | Måleverdiomformer Diverse
|  | 63 98 00 | Deler | 63 98 01 | Reservedeler / tilbehør
|  | 63 99 00 | Diverse | 63 99 01 | Diverse
64 00 00 | Målere | 64 01 00 | Målere 1 fase | 64 01 01 | Målere 1 fase
|  | 64 02 00 | Målere 3 fase | 64 02 01 | Målere 3 fase 230V serie
|  |  |  | 64 02 02 | Målere 3 fase 400V serie
|  |  |  | 64 02 03 | Målere 3 fase 230V for trafo
|  |  |  | 64 02 04 | Målere 3 fase 400V for trafo
|  | 64 03 00 | Myntmåler | 64 03 01 | Myntmålere
|  |  |  | 64 03 02 | Kortmålere
|  | 64 04 00 | Måleromkoblere | 64 04 01 | Måleromkoblere 230V
|  |  |  | 64 04 02 | Måleromkoblere 400V
|  | 64 05 00 | Sanntidsmålere | 64 05 01 | Sanntidsmålere
|  | 64 98 00 | Deler | 64 98 01 | Reservedeler / tilbehør
|  | 64 99 00 | Diverse | 64 99 01 | Diverse
65 00 00 | Kondensatorer | 65 01 00 | Kondensatorer | 65 01 01 | Polyesterkondensatorer
|  |  |  | 65 01 02 | Polykarbonatkondensatorer
|  |  |  | 65 01 03 | Polypropylenkondensatorer
|  |  |  | 65 01 04 | Motorkondensatorer
|  |  |  | 65 01 05 | Støydempingkondensatorer
|  |  |  | 65 01 06 | Keramiske kondensatorer
|  |  |  | 65 01 07 | Glimmerkondensatorer
|  |  |  | 65 01 08 | Høyspenningskondensatorer
|  |  |  | 65 01 09 | Elektrolytekondensatorer
|  |  |  | 65 01 10 | Backup-kondensatorer
|  |  |  | 65 01 11 | Tentalelektrolyttkondensatorer
|  |  |  | 65 01 12 | Trimmekondensatorer
|  | 65 98 00 | Deler | 65 98 01 | Reservedeler / tilbehør
|  | 65 99 00 | Diverse | 65 99 01 | Diverse
66 00 00 | Verktøy | 66 01 00 | Håndverktøy | 66 01 01 | Skrutrekkere
|  |  |  | 66 01 02 | Tenger
|  |  |  | 66 01 03 | Avisoleringsverktøy
|  |  |  | 66 01 04 | Hammer
|  |  |  | 66 01 05 | Sag
|  |  |  | 66 01 06 | Huggjern
|  |  |  | 66 01 07 | Fastnøkler
|  |  |  | 66 01 08 | Skiftnøkler
|  |  |  | 66 01 09 | Pipenøkler
|  |  |  | 66 01 10 | Måleverktøy
|  |  |  | 66 01 90 | Diverse
|  | 66 02 00 | Elektrisk verktøy | 66 02 01 | Oppladbart
|  |  |  | 66 02 02 | Nettdrevet
|  |  |  | 66 02 03 | Lykter, oppladbare
|  |  |  | 66 02 04 | Lykter, ikke oppladbare
|  | 66 03 00 | Hydraulisk verktøy | 66 03 01 | Hydraulisk verktøy
|  | 66 04 00 | Borprodukter | 66 04 01 | Trebor
|  |  |  | 66 04 02 | Murbor
|  |  |  | 66 04 03 | Installasjonsbor
|  |  |  | 66 04 04 | Stålbor
|  |  |  | 66 04 05 | Hammerbor
|  |  |  | 66 04 06 | Hullsager
|  | 66 05 00 | Trekkeverktøy | 66 05 01 | Trekkefjær nylon
|  |  |  | 66 05 02 | Trekkefjær stål
|  |  |  | 66 05 03 | Trekkestrømpe
|  |  |  | 66 05 04 | Annet
|  | 66 06 00 | Bøyefjær | 66 06 01 | Bøyefjær
|  | 66 07 00 | Varmeverktøy | 66 07 01 | Varmluftpistol
|  |  |  | 66 07 02 | Limpistol
|  | 66 08 00 | Vernemateriell | 66 08 01 | Hjelm
|  |  |  | 66 08 02 | Sko
|  |  |  | 66 08 03 | Hansker
|  |  |  | 66 08 04 | Fallsikring
|  |  |  | 66 08 05 | Arbeidsklær
|  |  |  | 66 08 06 | Hørselsvern
|  |  |  | 66 08 07 | Åndedrettsvern
|  |  |  | 66 08 08 | Øyevern
|  |  |  | 66 08 09 | Annet
|  |  |  | 66 08 10 | Førstehjelp
|  | 66 09 00 | Stolpesko | 66 09 01 | Stolpesko
|  | 66 10 00 | Kabelhåndteringsutstyr | 66 10 01 | Kabelstativ
|  |  |  | 66 10 02 | Trommeljekk
|  |  |  | 66 10 03 | Wirekutter
|  |  |  | 66 10 04 | Strekktanng
|  |  |  | 66 10 05 | Kabelhåndteringsutstyr annet
|  |  |  | 66 10 06 | Kabelkutter
|  | 66 11 00 | Verktøyvesker | 66 11 01 | Verktøyvesker
|  | 66 12 00 | Loddemateriell | 66 12 01 | Loddemateriell
|  | 66 13 00 | Diverse verktøy | 66 13 01 | Diverse verktøy
|  |  |  | 66 13 02 | Bark
|  |  |  | 66 13 03 | Granulat
|  | 66 14 00 | Tele/Data termineringsverktøy | 66 14 01 | Termineringsverktøy kobber
|  |  |  | 66 14 02 | Termineringsverktøy Fiber
|  |  |  | 66 14 03 | Sveisemaskin Fiber
|  |  |  | 66 14 97 | Reservedeler / tilbehør termineringsverktøy
|  |  |  | 66 14 98 | Reservedeler / tilbehør sveisemaskin
|  |  |  | 66 14 99 | Diverse
|  | 66 20 00 | Momentverktøy | 66 20 01 | Momentverktøy
|  | 66 22 00 | Løfteverktøy | 66 22 01 | Stolpereiser
|  |  |  | 66 22 02 | Støttegaffel
|  |  |  | 66 22 03 | Taljer
|  |  |  | 66 22 04 | Hydraulisk løfteverktøy
|  |  |  | 66 22 05 | Elektrisk løfteverktøy
|  | 66 96 00 | Ex-verktøy | 66 96 01 | Ex-håndlykter, oppladbare
|  |  |  | 66 96 02 | Ex-håndlykter, ikke oppladbare
|  | 66 98 00 | Deler | 66 98 01 | Reservedeler / tilbehør
|  | 66 99 00 | Diverse | 66 99 01 | Diverse
70 00 00 | Ladeinfrastruktur | 70 01 00 | AC-Lading | 70 01 01 | Uten smartlader - 1 uttak med kabel
|  |  |  | 70 01 02 | Uten smartlader - 1 uttak uten kabel
|  |  |  | 70 01 03 | Uten smartlader - Flere uttak med kabel
|  |  |  | 70 01 04 | Uten smartlader - Flere uttak uten kabel
|  |  |  | 70 01 05 | Med smartlader - 1 uttak med kabel
|  |  |  | 70 01 06 | Med smartlader - 1 uttak uten kabel
|  |  |  | 70 01 07 | Med smartlader - Flere uttak med kabel
|  |  |  | 70 01 08 | Med smartlader - Flere uttak uten kabel
|  |  |  | 70 01 99 | AC Lader tilbehør
|  | 70 02 00 | DC-Lading | 70 02 01 | Opp til 50 kW - 1 uttak
|  |  |  | 70 02 02 | Opp til 50 kW - 2 uttak
|  |  |  | 70 02 03 | Fra 51 kW opp til 150 kW - 1 uttak
|  |  |  | 70 02 04 | Fra 51 kW opp til 150 kW - 2 uttak
|  |  |  | 70 02 05 | Fra 151 kW til 350kW - 1 uttak
|  |  |  | 70 02 06 | Fra 151 kW til 350kW - 2 uttak
|  |  |  | 70 02 07 | Over 350kW - 1 uttak
|  |  |  | 70 02 08 | Over 350kW - 2 uttak
|  |  |  | 70 02 99 | DC lading tilbehør